## Sheet1
序号 | 采购方案号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 商品品牌 | 质量标准 | 采购数量 | 计量单位 | 供应家数 | 交货地 | 需用单位 | 备注
1 | GZ202102000804 | 812204661164 | 蝶阀（配连接法兰） | 规格:D343H-10C DG500/型号:D343H |  |  |  | 3 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
2 | GZ202102000804 | 812204800002 | 蝶阀 | 规格:D347X-1C,DN350/型号:D347X(D3/g47x) |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 使用介质：乳化液，压力16kg/c㎡
3 | GZ202102000804 | 812204B40076 | 电动蝶阀 | 规格:TLD971J-10HC-I,DN400/型号:T |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
4 | GZ202102000804 | 812204B40077 | 电动蝶阀 | 规格:TLD971J-10HC-I,DN350/型号:T |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
5 | GZ202102000804 | 812204B40078 | 电动蝶阀 | 规格:1L09715-10HC-I,DN100/型号:T |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
6 | GZ202102000804 | 812204B40079 | 电动蝶阀 | 规格:TLD971J-10P,DN150/型号:T |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
7 | GZ202102000804 | 812204B40080 | 电动蝶阀 | 规格:TLD971J-10P,DN100/型号:T |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
8 | GZ202102000804 | 812204B40081 | 电动蝶阀 | 规格:1L09712-10HC-I,DN65/型号:T |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
9 | GZ202102000804 | 812204B40082 | 电动蝶阀 | 规格:1L09715-10HC-I,DN50/型号:T |  |  |  | 2 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
10 | GZ202102000804 | 812204B40088 | 电动蝶阀 | 规格:TLD971J-10HC,DN25/型号:T |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
11 | GZ202102000804 | 812204CC0017 | 气动蝶阀 | 规格:DN250 PN10/16 FIG360-104 FT/型号:DN |  |  |  | 2 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 符合现场安装要求。
12 | GZ202102000804 | 812204DS0003 | 手动蝶阀 | 规格:TLD71J-10HC-I,DN50/型号:D71W |  |  |  | 2 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
13 | GZ202102000804 | 812204DS0012 | 手动蝶阀 | 规格:TLD71J-10HC-I,DN32/型号:D71W |  |  |  | 2 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花
14 | GZ202102000804 | 812206090021 | 止回阀 | 规格:HH44X-16Q DN450/型号:HH44X |  |  |  | 1 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 与现场使用的备件具有安全互换性，要求新厂家到现场进行实物测绘。
15 | GZ202102000804 | 812206110029 | 止回阀 | 规格:H44H-10C DN80/型号:H44H |  |  |  | 2 | 件 |  | 攀枝花 | 攀枝花
16 | GZ202102000804 | 812206110029 | 止回阀 | 规格:H44H-10C DN80/型号:H44H |  |  |  | 2 | 件 |  | 攀枝花 | 攀枝花
17 | GZ202102000804 | 812206110030 | 止回阀 | 规格:H44H-16C DN100/型号:H44H |  |  |  | 2 | 件 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 与现场使用的备件具有安全互换性，要求新厂家到现场进行实物测绘。
18 | GZ202102000804 | 812206110067 | 旋启式止回阀(带法兰等) | 规格:H44H-16C,DN65/型号:H44H |  |  |  | 4 | 套 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 含配套法兰,螺栓,螺母及垫片等全套,阀体材料为铸钢,阀杆采用不锈钢。
19 | GZ202102000804 | 812206110068 | 旋启式止回阀(带法兰等) | 规格:H44H-16C,DN80/型号:H44H |  |  |  | 2 | 套 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 含配套法兰,螺栓,螺母及垫片等全套,阀体材料为铸钢,阀轴采用不锈钢。
20 | GZ202102000804 | 812206140017 | 蝶形止回阀 | 规格:H77X-16C DN300/型号:H77X |  |  |  | 4 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 备件必须满足现场安装尺寸要求和使用要求，材质为：灰口铸铁（HT250）以及橡胶密封，备件必须满足条件、。厂家需现场确认尺寸和测绘。
21 | GZ202102000804 | 812214011052 | 多功能水力控制阀 | 规格:BFDS101X-10 DG300/型号:BFD |  |  |  | 2 | 个 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 备件必须满足安装尺寸要求和技术要求，厂家需现场测绘安装尺寸。阀芯材质采用不锈钢加橡胶密封；阀体材质采用灰口铸铁（HT250），备件需满足条件
22 | GZ202102000804 | 812214030017 | 多功能水泵控制阀 | 规格:JD745X-16C DN400/型号:JD |  |  |  | 3 | 台 |  | 攀枝花 | 攀枝花 | 原厂铭牌缺失，请最终制造厂现场确认法兰及阀体长度。
23 | GZ202102000804 | 812214030120 | 多功能水泵控制阀 | 规格:JD745X-16C DN400/型号:JD |  |  |  | 2 | 件 |  | 西昌 | 西昌 | ,
24 | GZ202102000804 | 812214030122 | 多功能水泵控制阀 | 规格:JD745X-16C DN350/型号:JD |  |  |  | 2 | 件 |  | 西昌 | 西昌 | ,
25 | GZ202102000804 | 812214030123 | 多功能水泵控制阀 | 规格:JD745X-16C DN300/型号:JD |  |  |  | 3 | 件 |  | 西昌 | 西昌 | ,