中国仪器仪表行业协会团体标准

- 《继电器电气参数测试设备 第1部分 电磁继电器测试仪》

编制说明

（征求意见稿）

20240717

一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会“关于《低压分布式光伏接口转接器技术规范》等11项团体标准立项的批复”（中电仪【2023】24号）文件立项，项目名称为：《电磁和固态继电器电气参数测试仪技术条件 第1部分 电磁继电器电气参数测试仪》，项目编号：T/CIMA 0127，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2025年。

2、主要工作过程

2023年8月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2023年10月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了“关于《低压分布式光伏接口转接器技术规范》等11项团体标准立项的批复”，由中电普瑞电力工程有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2023年10月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成工作组讨论稿。

2023年10月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见16条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改和完善。

2023年11月：在北京召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、仔细的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成了会议纪要。

2023年12月—2024年5月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年5月：在广东珠海召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年7月：形成征求意见稿。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头单位是中电普瑞电力工程有限公司，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、苏州热工研究院、阳江核电有限有限公司、北京广利核系统工程有限公司、中广核数字科技有限公司等。

中电普瑞电力工程有限公司作为执笔单位负责了本标准起草、修改工作。

主要起草人：刘铁、申莉、王宝、武哲龙、金鑫等。

王宝为本标准的主笔人，负责标准的编写；申莉为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组组长，武哲龙等为本标准起草工作组组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；何力、喻侃源、黄清林等组成员为本标准的编写和修改工作给予了大量帮助。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于GB/T 7261-2016 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》对电磁继电器电气参数的测试条件、测试项目、试验方法以及技术要求，充分考虑电磁继电器的实际应用场景，进行了电磁继电器电气参数测试仪技术条件 第1部分电磁继电器测试仪的技术要求编制。

充分开展实地调研，了解电网企业、发电企业、制造厂执行测试的技术需求，同时了解目前电磁继电器电气参数测试的主要技术指标与测试方法。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对电磁继电器测试仪的技术要求、功能要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的确立是依据了相关国家、行业标准制定的。其中电磁继电器电气参数测试项目及要求、项目和方法引用了GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》、GB/T 15510-2008《控制用电磁继电器可靠性试验通则》、JB/T 9568-2000 《电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件》、GB/T 21711.1-2013 《基础机电继电器 第1部分：总则与安全要求》等相关内容；测试仪技术指标引用了DLT 624-2010 《继电保护微机型试验装置技术条件》等相关要求；其他电气参数测试测试相关要求引用了DL/T 995-2016《继电保护及电网安全自动装置检验规程》。

三、主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由中电普瑞电力工程有限公司、珠海畅思电子科技有限公司提供装置，中国电力五所（CNAS）、深圳计量院（CNAS）、广电计量（CNAS）配合开展试验验证工作。

试验涵盖系统参数验证、性能参数验证、低温试验、高温试验、恒定湿热试验、其他指标、防护等级、振动试验、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度、电压暂降试验等项目。

试验方法参考以下标准执行：

低温试验:GB/T 2423.1-2008

高温试验:GB/T 2423.2-2008

交变湿热试验:GB/T 2423.4-2008

防护等级:GB/T4208-2017

冲击试验：GB/T 14537-1993

振动试验：GB/T 11287-2000

碰撞试验：GB/T 14537-2017

振动试验: GB/T 2423.10-2019

静电放电抗扰度:GB/T17626.2-2018

射频电磁场辐射抗扰度:GB/T17626.3-2016

电快速瞬变脉冲群抗扰度:GB/T17626.4-2018

浪涌抗扰度:GB/T 17626.5-2019

工频磁场抗扰度:GB/T17626.6-2017

电压暂降试验:GB/T17626.11-2008

样品由2套继电器测试装置组成。测试时，样品外接交流电源 AC 220V 50Hz，通过触摸屏和windows 软件启动设备，处于正常运行状态。

静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降试验项目在检验地址(一):广电计量检测（北京）有限公司完成。

3.2检验结果

核查样品本次检验，所检目符合《继电器电气参数测试设备 第1部分 电磁继电器测试仪》要求。

四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可规范电磁继电器测试仪的技术指标要求、测试项目、试验方法、检验结果评价，实现测试仪器或装置标准化，易于实现电磁继电器运行和产品质量管控，降低每年因电磁和继电器误动/拒动,带来的经济损失。

应用该标准可高效开展电磁继电器的电气参数测试，保障电磁继电器质量，为电磁继电器运行可靠性提供支撑，并能有效缓解电磁继电器误动、拒动问题，有助于提升电网企业、发电企业、重大电力用户安全稳定运行。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的电磁继电器测试装置生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一电磁继电器测试仪的技术指标要求，推进电磁继电器电气参数测试规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2023年11月29日，在北京召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，经工作组成员共同讨论将原立项名称《电磁和固态继电器电气参数测试仪技术条件 第1部分 电磁继电器电气参数测试仪》改为《继电器电气参数测试设备 第1部分 电磁继电器测试仪》。