中国仪器仪表行业协会团体标准

《计量终端嵌入式身份识别通信模块技术要求》

编制说明

（征求意见稿）

20241108

一、 工作简况

1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于《基于电力流的碳排放计量 第1 部分：模型指南等十项团体标准立项的批复》（中仪协 [2022]026号）文件立项，项目名称为《计量终端嵌入式身份识别通信模块技术要求》，项目编号为T/CIMA 0085，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口，计划完成年限是2023年。

2．主要工作过程

2022年3月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2022年5月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了《基于电力流的碳排放计量 第1 部分：模型指南等十项团体标准立项的批复》，由广西电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年10月-2023年2月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年2月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，共回收意见20条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年3月：在青岛召开起草工作组第一次会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成会议纪要。

2023年8月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，共回收意见14条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年8月：在烟台召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2023年9月-12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第三次征求意见，共回收意见4条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。会后形成征求意见稿。

2024年11月，广泛征求意见，征求意见稿在网站、微信公众号等平台公示，征集行业意见。

3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是广西电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、广西电网有限责任公司柳州供电局、国网重庆市电力公司营销服务中心、广州电网有限责任公司计量中心、贵州电网有限责任公司计量中心、青岛鼎信通讯股份有限公司、威胜集团有限公司等。

广西电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本文件主要起草人：蒋雯倩、林秀清、黄柯颖、路韬、黄应齐、闫延辉、谢正权、谢虎等。

蒋雯倩、林秀清、黄柯颖为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本文件起草工作组的组长，王宏博、何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；路韬、黄应齐、闫延辉、谢正权、谢虎等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于中国南方电网公司计量自动化终端的检验测试项目、试验方法以及技术要求，充分考虑eSIM的实际应用场景，进行计量终端嵌入式身份识别通信模块技术要求编制。

充分开展实地调研，了解电网企业执行检测的技术需求，同时了解目前eSIM相关技术指标与功能。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

对计量终端嵌入式身份识别通信模块的环境适应性要求、机械要求、防护等级要求、耐热阻燃要求、功率消耗要求、电磁兼容性等技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中机械要求引用了GB/T 2423.10《跌落试验》、GB/T 2423.8-1995《跌落试验》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》、GB/T 5169.11—2017《耐热阻燃》等相关要求；气候影响要求引用了GB/T 2423.1-2008《低温试验》、GB/T 2423.2-2008《高温试验》、GB/T 2423.4—2008《交变湿热》、GB/T 2423.3-2016《恒定湿热试验》；电磁兼容要求引用了GB/T 17626.2-2018《静电放电抗扰度》、GB/T 17626.3-2016《射频电磁场辐射抗扰度》、GB/T 17626.4-2018《电快速瞬变脉冲群抗扰度》、GB/T 17626.5-2019《浪涌抗扰度》、GB/T 17626.6-2017《射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17626.11-2008《电压暂降、短时中断试验》；eSIM相关要求引用了GSMA SGP.21和GSMA SGP.22；北斗相关要求引用了BD 420011-2015《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范》。

三、 主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由广西电网有限责任公司计量中心提供装置，青岛鼎信通讯股份有限公司（CNAS）、威胜集团有限公司（CNAS）等配合开展试验验证工作。

试验涵盖振动试验、跌落试验、功率消耗、防护等级、高温试验、低温试验、湿热试验、电压暂降和短时中断、工频磁场抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验等项目。

试验方法参考以下标准执行：

低温试验:GB/T 2423.1-2008

高温试验:GB/T 2423.2-2008

恒定湿热试验:GB/T 2423.3-2016

交变湿热:GB/T 2423.4—2008

防护等级:GB/T4208-2017

耐热阻燃:GB/T 5169.11—2017

跌落试验:GB/T 2423.8-1995

振动试验:GB/T 2423.10-2019

静电放电抗扰度:GB/T 17626.2-2018

射频电磁场辐射抗扰度:GB/T 17626.3-2016

电快速瞬变脉冲群抗扰度:GB/T 17626.4-2018

浪涌抗扰度:GB/T 17626.5-2019

射频场感应的传导骚扰抗扰度:GB/T 17626.6-2017

电压暂降、短时中断试验:GB/T 17626.11-2008

样品由计量终端嵌入式身份识别通信模块和计量自动化终端组成。测试时，终端外接三相交流电源 AC 380V 50Hz，启动终端设备，计量终端嵌入式身份识别通信模块处于正常运行状态。

静电放电抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、功率消耗等项目分别在检验地址(一):青岛市华贯路858号，检验地址（二）:长沙市岳麓区桐子坡西路468号等完成。

电磁兼容项目均测试合格；功率消耗（静态）实测分别为：0.146W、0.15W。

四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

目前计量自动化终端远程通信模块均为单一卡座，只能放置一个运营商SIM卡，根据统计数据，计量自动化终端的掉线和不稳定的问题，超过80%都是由于运营商信号不良造成。对于无信号或信号不稳定的终端，现有的处理方式是运维人员到现场利用设备对运行商信号测试，然后更换对应的运营商SIM卡。由于实际现场信号不良好的地区50%是偏远地区，现场处理的人工成本极高，且效率低下。计量终端嵌入式身份识别通信模块是实现提升在线率、可靠性重要装置。本标准规定了技术指标、功能要求、机械性能、电气性能、适应环境、抗干扰及可靠性等方面，标准的推广应用将进一步规范计量终端嵌入式身份识别通信模块的设计、制造及应用，为计量自动化终端运维提供更加高效和便捷的处理方式，有效解决数据传输的信号问题和降低运维成本,提升运维人员工作效率

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前，尚未制定计量终端嵌入式身份识别通信模块的国际标准，也未制定计量终端嵌入式身份识别通信模块的国家标准或行业标准、团体标准。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本文件为团体标准，旨在为基于eSIM技术在电力领域提供规范性依据。

十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在第二次工作组会议上，经工作组成员共同讨论将原立项名称《计量终端嵌入式用户身份识别通讯模块技术要求》改为《计量终端嵌入式身份识别通信模块技术要求》。