ICS 17.220.20

CCS N 20

低压分布式电源采集监控系统                   第7部分：应用软件功能及接口技术要求

Acquiring and monitoring system of low-voltage distributed resources—

Part 7：Technical requirements for application software function and interfaces

2025.06.15 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX实施

团体标准

T/CIMA 0142.7—XXXX

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 低压分布式电源采集监控微应用	1

6 分布式电源管理APP	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》的第7部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本次为首次发布。

# 引  言

T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》由下列11个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的基本要求，确立系统的结构、功能和安全防护要求。

——第2部分：运行监测与调节控制技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的运行监测与调节控制技术要求，确立用户侧、台区侧和平台侧在不同场景下的监测数据、调节控制条件和方法。

——第3部分：本地数据交换协议。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的本地数据交换协议，确立低压分布式电源与传感控制设备之间数据通信的物理层、数据链路层、应用层要求。

——第4部分：安全防护技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的安全防护和安全管理要求，确立终端安全、通信网络安全、区域边界安全、物理环境安全、主机安全、应用安全、数据安全、密码应用安全和安全管理中心的技术要求。

——第5部分：分布式电源接入单元技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统中分布式电源接入单元的技术要求，确立分布式电源接入单元的环境要求、工作电源、机械要求、电气要求、主控单元主要性能指标、接口要求、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。

——第6部分：接口转接器技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器技术要求，确立接口转接器的环境要求、功率消耗、机械要求、通信接口、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。

——第7部分：应用软件功能及接口技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的应用软件技术要求，确立低压分布式电源采集监控微应用和分布式电源管理APP的功能和接口要求。

——第8部分：分布式电源接入单元型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元型式要求，确立分布式电源接入单元的外形结构、通信接口和标识等要求。

——第9部分：接口转接器型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器型式要求，确立接口转接器的外形结构、通信接口和标识等要求。

——第10部分：分布式电源接入单元检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元检验要求，确立分布式电源接入单元的试验条件、试验方法和检验规则。

——第11部分：接口转接器检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器检验要求，确立接口转接器的试验条件、试验方法和检验规则。

低压分布式电源采集监控系统

第7部分：应用软件功能及接口技术要求

- 范围

本文件规定了低压分布式电源采集监控系统（以下简称“系统”）应用软件功能及接口的技术要求，应用软件包括低压分布式电源采集监控微应用和分布式电源管理APP。

本文件适用于低压分布式电源采集监控系统应用软件的开发、检验和使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 40607—2021 | 调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求 |
| --- | --- |
| T/CIMA 0142.1 | 低压分布式电源采集监控系统 第1部分：总则 |
| T/CIMA 0142.2 | 低压分布式电源采集监控系统 第2部分：运行监测与调节控制技术要求 |

- 术语和定义

GB/T 40607—2021和T/CIMA 0142.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 分布式电源管理APP　distributed resources management application

部署在终端内的一款APP，用于监测和调节控制台区内的低压分布式电源。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

IPC: 进程间通信　Inter-Process Communication

MQTT: 消息队列遥测传输　Message Queuing Telemetry Transport

REST: 表述性状态传递　Representational State Transfer

SFTP: 基于安全认证的文件传输协议　Secure Shell File Transfer Protocol

SOAP: 简单对象访问协议　Simple Object Access Protocol

TCP: 传输控制协议　Transmission Control Protocol

UDP: 用户数据报协议　User Datagram Protocol

- 低压分布式电源采集监控微应用

  - 功能要求

    - 档案管理

应满足以下要求：

- 具备终端、智能电能表、分布式电源接入单元、断路器和低压分布式电源档案的新增、删除、修改和查询功能；

- 具备档案同步功能，支持批量导入、导出；

- 具备记录档案变更信息功能；

- 具备根据区域、线路等自定义群组功能，支持批量操作。

    - 数据采集

应满足以下要求：

- 具备采集任务调度管理和优先级控制功能；

- 支持系统定时主动采集、人工按需召测和接收设备上报数据等采集方式；

- 具备工况类数据采集功能，包括光伏逆变器开关机状态、断路器开关状态等；

- 具备电气类、电能类、事件类数据采集功能，具体采集要求应符合T/CIMA 0142.2的规定。

    - 数据管理

应满足以下要求：

- 支持统一的数据模型，便于采集数据的解析、存储和调用；

- 具备采集数据的合理性、有效性检查功能，确保数据的正确性、可用性；

- 具备数据处理功能，支持通过配置或公式编写，对采集的原始数据副本进行加工和处理；

- 具备数据存储管理功能，支持对应用数据进行分类存储和管理；

- 具备数据综合查询功能，支持查询采集到的各项数据，并提供组合条件方式查询，支持图表形式展现；

- 具备数据导出功能，支持生成数据报表。

    - 运行监测

应满足以下要求：

- 监测现场设备运行工况，包括设备在线状态、光伏逆变器开关机状态、断路器开关状态等；

- 监测低压分布式电源的运行情况，包括发电量、上网电量、实时出力、采集成功率、消纳情况、倒送情况、可调情况和调节控制指令执行情况等；

- 监测孤岛、电压越限、三相不平衡、超容并网、台区反向重过载等异常；

- 监测数据等异常功能。

    - 功率预测

宜满足以下要求：

- 具备分布式电源超短期功率预测、短期功率预测、中期功率预测功能，时间范围及时间分辨率等要求应符合GB/T 40607—2021的规定；

- 具备用户侧、台区侧或平台侧功率预测功能，支持按自定义群组自动累加，形成整体预测结果；

- 提供预测结果统计分析页面，提供图表等可视化展示手段。

    - 调节控制

应满足以下要求：

- 具备对有受控条件的低压分布式电源进行调节控制的功能，具体调节控制方式应符合T/CIMA 0142.2的规定；

- 具备根据电压越限治理、超容并网治理、台区反向重过载治理和电网调峰等调节控制需求，生成策略并下发相应调节控制指令的功能；

- 具备按区域、线路等划分群组的功能，支持批量调节控制；

- 具备调节控制参数管理、过程记录和效果分析功能，支持展示和查询。

    - 统计分析

应满足以下要求：

- 具备统计分析当前所辖区域低压分布式电源接入情况功能，包括低压分布式电源用户数量、报装容量、可接入容量和可调资源等；

- 具备按日、月、季、年等时间段进行自定义群组的发电、用电、调节控制和运行异常等情况统计分析功能。

    - 异常告警

应满足以下要求：

- 具备孤岛等安全隐患告警功能；

- 具备数据异常告警功能；

- 具备电压越限、三相不平衡等电能质量异常告警功能；

- 具备超容并网、台区反向重过载等发电异常告警功能；

- 具备调节控制指令执行失败异常告警功能。

  - 接口要求

应满足以下要求：

- 具备用户身份鉴别等安全防护功能，保障数据对接的安全可靠；

- 支持REST、SOAP、SFTP等多种交互方式；

- 支持通过统一的接口规范获取基础档案和采集数据等，并实现数据对外交互；

- 具备接收电网调度系统等外部系统发布的调节控制需求，并反馈结果的功能。

- 分布式电源管理APP

  - 功能要求

    - 档案同步

应具备智能电能表、分布式电源接入单元、断路器、低压分布式电源等档案同步功能。

    - 数据同步

应具备工况类、电气类、电能类、事件类等采集数据的同步功能，具体数据项应符合T/CIMA 0142.2中采集数据项及采集要求的规定。

    - 运行监测

应具备低压分布式电源运行情况实时监测功能，具体应符合T/CIMA 0142.2中的台区侧运行监测要求规定。

    - 异常告警

应满足以下要求：

- 具备孤岛、电压越限、超容并网、台区反向重过载等异常告警功能；

- 具备低压分布式电源调节控制指令执行失败告警功能。

    - 调节控制

应满足以下要求：

- 具备从终端获取调节控制参数、台区变压器容量等信息的功能；

- 当出现电压越限、超容并网、台区反向重过载等异常，或存在电网调峰需求时，应具备生成策略并下发调节控制指令的功能，具体调节控制方式应符合T/CIMA 0142.2的规定。

  - 接口要求

应支持通过IPC、TCP、UDP或MQTT等交互方式，与终端内其他APP进行数据、指令、事件等信息交互。

______________________________