中国仪器仪表行业协会团体标准

《直流电流传感器检验装置》

编制说明

（征求意见稿）

20251120

一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<大电流开关内置单相电能表>等7项团体标准立项的批复》（中仪协 【2024】26号）文件立项，项目名称为《直流电流传感器检验装置》，项目编号为T/CIMA 0178。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2026年。

2、主要工作过程

2024年10月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年12月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由国网安徽省电力有限公司电力科学研究院牵头，组织成立标准起草工作组。

2025年1月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2025年1-2月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见45条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年3月：起草工作组在广东省广州市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2025年5-6月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见17条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年8月：起草工作组在辽宁省大连市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年11月：形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网安徽省电力有限公司电力科学研究院，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、合肥联微仪科技有限公司、上海理工大学、中国电力科学研究院有限公司、深圳市航智精密电子有限公司、国网四川省电力公司营销服务中心、国网山东省电力公司营销服务中心等。

主要起草人：田腾、郑立群、孙宇、刘献成、于雷、金鑫、付伟、贾福泉、郑其斌、潘琳斌等。

国网安徽省电力有限公司电力科学研究院作为执笔单位负责了本标准的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

田腾为本文件的主笔人，负责标准的编写；郑立群为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本文件起草工作组的组长，于雷、金鑫为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。孙宇、付伟、贾福泉、郑其斌、潘琳斌等为本标准的编写和修改提出了意见和建议。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

2.1 主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。综合考虑制造企业的能力和用户利益，注重标准的可操作性，使标准能够为相关行业服务。

2.2 标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

本文件对直流电流传感器检验装置的工作环境、机械性能、电气性能、计量性能和电磁兼容性提出性能要求，相关参数、指标的设定是依据应用场景的环境条件，对设备功能的需求以及相关国家、行业标准制定的。检验装置外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP 20的规定。检验装置的电气间隙和爬电距离符合GB/T 16935.1-2023 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验的规定。检验装置的绝缘性能满足GB/T 17045-2020 电击防护 装置和设备的通用部分中的要求。振动、冲击试验参照GB/T 2423.10-2019环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）的规定；冲击试验参照GB/T 2423.5-2019环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击的规定；外壳防护等级试验参照GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）中的规定；防止火焰蔓延试验参照GB/T 5169.11-2017的规定。电气间隙和爬电距离试验参照GB/T 16935.1-2023低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验的规定。检验装置的静电放电试验依据GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验方法，无线电干扰依据GB 4824-2025 工业科学和医疗设备 射频骚扰特性限值和测量方法。

- 主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准

在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、深圳市航智精密电子有限公司、中国电力科学研究院有限公司对检验装置开展试验验证工作，对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。

试验项目涵盖直流标准电流源示值误差试验、输出短期稳定性试验，测量单元示值误差试验等项目,验证结果表明以上参数指标设置合理，相关产品能够满足标准要求。

表1 直流电流传感器检验装置试验

| 序号 | 试验项目 | 与本标准一致性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流标准电流源示值误差试验 | 一致 |
| 2 | 直流标准电流源输出短期稳定性试验 | 一致 |
| 3 | 直流电压测量试验 | 一致 |
| 3 | 直流电流测量试验 | 一致 |
| 4 | 辅助电源输出直流电压示值误差试验 | 一致 |
| 5 | 绝缘电阻 | 一致 |
| 6 | 交流电压 | 一致 |

本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：数字多用表、穿心式电流表、穿心式I/V转换标准、标准电阻、多功能标准源、绝缘电阻测试仪、工频耐压测试仪。

3.2检验结果

核查检验结果，所检项目符合《直流电流传感器检验装置》的要求。

四、标准涉及专利情况

无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用

当前直流电流传感器误差检验装置缺乏标准约束，检验装置性能仅能参考相关传感器校验标准规定的试验设备要求，现有直流电流传感器检验装置产品型号、规格未能统一，性能多样，检验制定直流电流传感器检验装置标准具有合理性、迫切性。

当前直流电流传感器检验装置包括标准源法的检验装置、比较法检验装置、测差法检验装置以及采用直流比较仪式电桥的检验装置、基于直流互感器校验仪的检验装置，其检验方法不尽相同，早期标准源法检验装置采用类似标准源表的检验方法，对源和表分别检验，但由于装置中源、表量程并不一致，存在变比误差，采用源表分别检验是无法体现的。直流比较仪式电桥检验装置、直流互感器校验仪式检验装置由于有相关的规程、规范，因此不在本文件规定范围内。本文件在编制前期收集了大量直流传感器相关标准规范，对多个直流电流传感器检验装置生产厂家进行调研，了解产品原理、性能，为标准编写打下基础。

制定本文件可规范直流传感器检验装置的生产制造，确保直流传感器产品误差检验的准确性、可信性。文件明确了检验装置技术要求，制定了试验项目和试验方法，有利于促进相关设备制造行业技术进步与产品规范化生产。制定本文件为直流电流传感器检验装置的生产制造提供标准保证，能够为直流电流传感器制造企业采购、检验、验收该类检验装置提供依据。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

自标准发布后，及时推广实施，建议相关部门对标准进行推广和宣贯。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。