中国仪器仪表行业协会团体标准

电能表检验装置用标准时间频率终端

通用要求

编制说明

（征求意见稿）

202603

一、 工作简况

1  任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<反窃电智能诊断模型评价导则>等10项团体标准立项的批复》（中仪协﹝2025﹞2号）文件立项，项目编号为：T/CIMA 0188，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。制定计划起止时间为2025年1月至2026年1月。

2  主要工作过程

2024年11月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2025年1月：中国仪器仪表行业协会下达了立项的批复，由国网安徽省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

在合肥召开起草第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，分配标准符合性验证工作，并对试验项目进行分工，形成会议纪要。

2025年7-10月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，共回收意见10条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年11月：在江西景德镇召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2026年3月，形成征求意见稿。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

标准牵头起草单位是国网安徽省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、北京卓越航导科技有限责任公司、国网安徽省电力有限公司马鞍山供电公司、国网安徽省电力有限公司滁州供电公司、国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司、深圳市国电科技通信有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市隆元科技有限公司等。

国网安徽省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位，负责本标准的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本标准主要起草人：嵇爱琼、张思德、丁建顺、聂阳、王高翔、刘子婧、房韫、吕馥香、高杨霞等。

嵇爱琼作为主笔人，承担标准核心框架和基础性章节的编写工作，确保标准技术内容的系统性和规范性；张思德作为工作组组长，侧重组织协调工作，同时参与通用技术要求的编写；聂阳等组员负责专项技术内容的编写，各起草人根据专业特长分工负责不同章节；各起草人在编写过程中充分讨论、交叉审核，确保标准技术内容的准确性和协调性，详细职责分工见下表。

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵇爱琼 | 国网安徽省电力有限公司营销服务中心 | 负责标准整体架构设计、第1章"范围"、第2章"规范性引用文件"，以及全文的统稿和技术内容协调。 |
| 2 | 张思德 | 北京卓越航导科技有限责任公司 | 负责标准编写工作的总体组织协调、进度管理，参与第5章"环境适应性"、第6章"机械要求"的编写。 |
| 3 | 聂阳 | 北京卓越航导科技有限责任公司 | 负责第7章"电气要求"、第8章"电磁兼容性"的编写，参与性能指标验证试验。 |
| 4 | 丁建顺 | 国网安徽省电力有限公司营销服务中心 | 负责第3章"术语和定义"、第4章"缩略语"的编写，参与标准编写工作的进度管理。 |
| 5 | 王高翔 | 国网安徽省电力有限公司马鞍山供电公司 | 负责第9章"接口要求"的编写，包括表1、表2、表3的制定，以及附录B"时频测量与状态监测数据协议"的编制。 |
| 6 | 刘子婧 | 国网安徽省电力有限公司马鞍山供电公司 | 负责第10章"功能要求"的编写，参与第11章"性能要求"中11.1、11.2节的编写。 |
| 7 | 高杨霞 | 国网安徽省电力有限公司滁州供电公司 | 负责第11章"性能要求"（11.3~11.5节）的编写，包括时间信号输出、频率信号输出、测量误差等技术指标的确定。 |
| 8 | 房韫 | 国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司 | 负责附录A"标准时频终端结构组成"的编写，参与第11章性能指标的测试验证。 |
| 9 | 吕馥香 | 国网湖北省电力有限公司营销服务中心 | 负责全文格式审查、参考文献核对，参与第3章"术语和定义"、第4章"缩略语"的编写。 |

二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

1  主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2  标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

目前国内外没有《电能表检验装置用标准时间频率终端 通用要求》相关行业标准。本标准规定了电能表检验装置用标准时间频率终端的环境适应性、机械要求、电气要求、电磁兼容性、接口要求、功能要求以及性能要求。相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中术语和定义引用了GB/T 11150-2001电能表检验装置和JJF 1180-2025 时间频率计量名词术语及定义；电气要求引用了DL/T1100.1-2018  电力系统的时间同步系统  第1部分：技术规范；电磁兼容性引用了GB/T 17626.2-2018电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验和GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验；接口要求引用了RFC1305 网络时间协议(第3版)规范、执行和分析[Networktime protocol (version3) specification,implementation and analysis]和RFC 2030 简单网络时间协议(SNTP)[Simple network time protocol (SNTP), version 4 for IPv4,IPv6 and OSI]；性能要求引用了JJF 1662-2017时钟测试仪校准规范。

三、主要试验（或验收）情况

1. 试验概述

在《电能表检验装置用标准时间频率终端 通用要求》起草过程中，我们对标准中规定的主要技术指标进行了全面的验证试验，以确保标准的准确性和可行性。试验覆盖了标准时间频率终端设备的关键性能参数，包括但不限于环境试验、结构与外观试验、电磁兼容性试验、电气性能试验、功能性试验、性能试验等。

2. 试验机构与合作企业

试验工作由北京卓越航导科技有限责任公司、北京中星恒通科技有限公司、郑州泰领量传电子有限公司等企业共同配合开展，这些企业具备先进的测试设备和丰富的试验经验，能够提供权威的试验数据支持。

3. 具体试验项目

3.1环境试验：按照DL/T1100.1-2018  电力系统的时间同步系统  第1部分：技术规范，模拟不同环境条件，测试标准时间频率终端设备在各种气候和条件下的性能稳定性。

3.2结构与外观试验：验证标准时间频率终端设备的外壳、铭牌、端子和接口、标识和安全防护是否符合设计要求。

3.3电磁兼容性试验：按照GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验和GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验，评估标准时间频率终端设备的抗干扰性能，确保其在工作环境中具有良好的电磁抗干扰性可以稳定工作。

3.4接口试验：验证标准时间频率终端的各项接口是否符合设计要求。

3.5功能性试验：验证标准时间频率终端的各项功能是否符合设计要求。

3.6性能试验：验证标准时间频率终端的各项性能指标是否符合设计要求。

4. 试验结果与分析

| 标准时间频率终端 |  |
| --- | --- |
| 被测设备型号 | THC-224、TF-300、TD-200 |
| 测试条件 | 设备正常开机使用 |
| 测试项 | 测试结果 |
| 环境适应性试验 | 设备工作正常，符合环境适应性要求 |
| 外观及标识检查 | 铭牌标识，安全防护等满足型式要求 |
| 工作最大功耗验证 | 工作最大功耗满足要求 |
| 绝缘电阻试验 | 工作正常，输出信号变化 |
| 静电放电抗扰度试验 | 工作正常，输出信号变化 |
| 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 工作正常，输出信号无变化 |
| 接口要求验证 | 符合接要求规定 |
| 功能要求验证测试 | 满足功能要求规定 |
| 频率信号输出性能指标试验 | 频率信号输出性能指满足要求 |
| 时间信号输出性能指标试验 | 时间信号输出性能指标满足要求 |
| 时间偏差测量最大允许误差性能要求验证 | 时间偏差测量最大允许误差性能满足要求 |
| 相对频率偏差测量最大允许误差性能要求验证 | 相对频率偏差测量最大允许误差性能指标满足要求 |

所有参与试验的企业均提供了详细的试验报告，证实了标准时间频率终端设备的各项技术指标符合或超过预期目标。试验结果表明，标准时间频率终端设备能够在复杂多变的环境中稳定运行，具备良好的环境适应性、机械耐用性、电气安全性和计量准确性，同时确保了操作人员的安全。

四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

本标准规定了电能表检验装置用标准时间频率终端的环境适应性、机械要求、电气要求、电磁兼容性、接口要求、功能要求以及性能要求等内容，且适用于标准时间频率终端制造商设计研发、电能表检验装置制造商将符合标准的时频终端集成至检验设备、电能表生产企业作检验装置确保产品计量准确、电力计量检测与校准服务机构依据标准建立和维护其量值溯源体系，以及电网公司及计量管理机构依据标准进行设备采购、验收与计量监管。社会效益：保障电力计量公平，维护市场秩序与用户权益。本标准通过统一电能表检验装置用标准时间频率终端的技术要求，从源头确保了检验装置时间频率标准的准确与一致。直接提升了电能表本身计量的准确性和可靠性，能够有效避免因时间不同步或频率偏差导致的电能计量误差，保障电力贸易结算的公平公正，切实维护发电、供电及用电各方的合法权益。支撑新型电力系统建设，保障电网安全稳定运行。高精度、高可靠的时间频率同步是智能电网调度、广域保护、故障录波与精确定位、分布式能源协同控制等关键技术的基础。本标准的实施将推动时频终端在电力计量检验环节的标准化与高性能应用，为整个电力系统提供更优质的时间频率溯源基础，从而增强电网的稳定性、安全性和运行效率，助力构建清洁低碳、安全充裕、经济高效的新型电力系统。

标准对产业发展的作用：驱动技术升级与产品创新，提升行业核心竞争力。本标准对时频终端的性能（如时间同步精度、频率稳定度）、功能（如远程校准、状态监测）及接口协议提出了明确且先进的要求。这将使相关设备制造商加大研发投入，突破高精度时间复现、驯服保持、智能监测等技术瓶颈，推动产品向高性能、智能化、网络化方向升级，从而提升我国在精密时间频率仪器仪表领域的整体技术水平和国际竞争力。规范市场准入与竞争秩序，引导行业高质量发展。通过建立统一的技术门槛和检验依据，本标准能够有效规范电能表检验装置配套时频终端的市场。它将淘汰技术落后、质量不达标的产品，引导企业从低层次的价格竞争转向以技术、质量和服务为核心的高质量竞争。透明的标准也有利于用户选型采购和监管，促进资源向优质企业集中，形成良性发展的产业生态。拉动关联产业发展，构建协同共赢的产业链。本标准的实施不仅直接利好于时频终端制造商，还将向上游拉动高稳定度晶振、专用芯片、精密连接器等行业的需求，向下游催生专业的检验校准、远程运维、数据服务等新兴服务业态。同时，标准推动的“电-碳”计量数据精准化趋势（若与电碳表标准协同），将进一步促进与智能家居、工业互联网、能源管理系统的融合应用，从而构建起从核心部件、整机制造到系统集成与数据服务的完整产业链，为产业发展注入新动能。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

当前，国际电工委员会（IEC）、电气电子工程师学会（IEEE）及国际电信联盟（ITU）等发布的通用时间同步标准（如IEEE 1588、IEC 61850-9-3、IRIG系列）主要规范电力系统广域的时间协议、接口与同步精度，侧重于系统级功能；而国际计量机构（如CCTF）的时频传递标准则面向高精度实验室比对与数据格式。上述标准均未针对“电能表检验装置”这一特定应用场景，提出集“高精度时频信号生成、实时溯源状态监测、远程校准数据交互”于一体的专用终端设备技术规范，缺乏从信号源头到现场检验质量闭环控制的产品级标准依据。

目前国内外没有《电能表检验装置用标准时间频率终端》相关专项产品标准。本标准在接口要求、时间偏差性能、相对频率偏差性能及授时协议（如IRIG-B、NTP/SNTP）上与IEC、IEEE通用标准保持兼容，确保国际互操作性；同时，创新性地整合了“时间频率的在线测量”与“状态监测”两大核心要求，填补了国际、国外在电能表检验专用时频源终端产品标准上的空白。本标准紧密结合我国智能电网及数字化计量体系对检验设备可观测、可溯源、可远程管理的实际需求，兼具技术前瞻性与工程适用性。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准，旨在为此类设备的检验提供规范性依据，但不强制执行。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

无。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。