中国仪器仪表行业协会团体标准

《低压集抄通信运维工具技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

2026.06

一、工作简况

1  任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意关于《电能表检定系统核查设备技术规范》等6项团体标准立项的批复（中仪协 [2024]12号）文件立项，项目编号为：T/CIMA 0168，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。计划完成时间为2026年。

2 主要工作过程

2024年6月：中国仪器仪表行业协会下达了立项的批复，由广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2025年3月：在宁夏省银川市召开了标准第一次工作组会议，会上标准牵头单位对标准的制修订计划介绍，并对标准草案稿进行了充分的讨论。

2025年11月：在湖北省武汉市召开了标准第二次工作组会议，会上标准牵头单位针对2025年3月标准启动会的修改意见以及各单位的意见进行了回复，并对标准工作组讨论稿进行了充分的讨论。

标准工作组根据会议上的意见以及相关单位的反馈意见，对标准条目按照GB/T20001.8—2023《标准起草规则 第8部分:评价标准》的要求进行了规范排序，并对标准的内容进行了修改和完善，形成了本标准工作讨论稿。

2026年5月，标准编制工作组根据第二次会议纪要对工作组讨论稿进行了修改完善，形成征求意见稿、征求意见稿编制说明、征求意见汇总处理表。

3 标准主要起草单位和工作组成员及其所做工作

标准牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、广东电网有限责任公司、深圳市力合微电子股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、珠海中慧微电子有限公司等。

广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本标准主要起草人：吴佳享、宋强、陈康、张捷、赵闻、姜琨等。

吴佳享为本标准的主笔人，负责标准的编写，宋强为本标准起草工作组的组长，负责标准的编写进程和组织协调工作。陈康、姜琨、张捷、赵闻等为本标准起草工作组的组员，陈康主要负责第1章~第4章编制，姜琨主要负责第5章~第7章编制，张捷、赵闻主要负责附录资料编制。

二、标准编制原则、主要内容的论据及与原标准的主要差异和水平对比

1 标准编制原则

本标准的格式按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则—第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及GB/T20001.8—2023《标准起草规则 第8部分:评价标准》的规定编写，其技术内容结合了国内外行业内的技术发展，体现行业内的发展趋势。

2 主要内容的论据

本标准当中涉及的环境要求、机械要求、电气要求、电磁兼容性等技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中机械结构要求引用了GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》等相关要求；电磁兼容性要求引用了GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、GB/T 17226.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》等相关要求。

3 与原标准的主要差异和水平对比

标准为首次制定。

三、主要试验情况分析

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由广东电网有限责任公司计量中心、深圳市力合微电子股份有限公司、深圳市友讯达科技股份有限公司、深圳市航天泰瑞捷电子有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖低压集抄运维工具的气候适应性试验、结构和外观检查、机械试验、准确度试验、电气性能试验、电磁兼容性能试验等测试项目。

根据低压集抄运维工具技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

表 1 识别设备参数测试

| 序号 | 测试项目、要求、方法 | 与本标准一致性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构外观检查 | 一致 |
| 2 | 载波通信试验 | 一致 |
| 3 | 载波应用功能测试 | 一致 |
| 4 | 防火焰蔓延试验 | 一致 |
| 5 | 机械振动试验 | 一致 |
| 6 | 冲击试验 | 一致 |
| 7 | 盐雾腐蚀试验 | 一致 |
| 8 | 低温 | 一致 |
| 9 | 电源影响 | 一致 |
| 10 | 接地故障能力 | 一致 |
| 11 | 电压暂降和短时中断 | 一致 |
| 12 | 工频磁场抗扰度 | 一致 |
| 13 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 一致 |
| 14 | 静电放电抗扰度 | 一致 |
| 15 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 一致 |
| 16 | 阻尼振荡波抗扰度 | 一致 |
| 17 | 浪涌抗扰度 | 一致 |
| 18 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 一致 |

本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：I型集中器终端、智能台区终端、单三相多功能标准电能表、电子数显卡尺、绝缘电阻测试仪、试验探棒、安全性能综合测试仪、高精度数字万用表、外磁场试验台、信号发生器、功率放大器、射频传导抗扰度综合测试仪、高低温湿热试验箱、差模传导骚扰模拟器、静电放电发生器、机械冲击试验机、振动台、三相智能型变频电源等

四、专利处理说明

本标准不涉及专利。

五、预期达到的社会效益以及对产业发展的作用

本标准的制定，通过制定本标准，可规范低压集抄通信运维工具的功能、性能要求，实现低压集抄通信运维工具的标准化，便于产品质量管控，降低采购和运维成本。

此标准的实施将推动低压台区采集通信运维技术的深入发展，提升电能计量采集的通信效率，为电力系统的可持续发展提供有力支持。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平对比情况

本标准不是直接采用国际标准或国外标准，而是我国自主研制的标准；但本标准的技术内容与相关国际标准相互协调的。

本标准针对我国低压集抄通信运维工具技术要求进行制定，是对我国仪器仪表行业的标准体系的完善和重要补充，属于国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规规章及相关标准的协调性

本标准与体系中与其他标准的相互协调。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准是协调一致的。

八、重大分岐意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准建议在发布实施后开展相关的宣传贯彻工作。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予以说明的事项

中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会与2025年3月18日在银川组织召开了的第一次工作组会议中，经专家讨论建议标准标题改为“低压集抄通信运维工具技术规范”。